关于玉环市人民医院健共体集团设备维保采购

公开征询意见的公告

玉环市人民医院健共体集团就设备维保预定品牌采购，现将采购单一来源征求意见及内容要求公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.单一品牌公司是否合理；

2.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

3.影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2022年6月29日下午15 :00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江省台州玉环市玉城街道长乐路18号二楼行政办公室，外地可传真或邮件送达，传真件和邮寄件必须签字（盖章）。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。附：1.项目概况及数量、2.技术要求。

联系人：颜老师

电话：0576-87236021

传真：0576- 87236107

附：1.项目概况及数量：

| 序号 | 公司名称 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 预算总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州伟奇医疗设备有限公司 | 电子输尿管镜维保 | 奥林巴斯 | URF-V2 | 1年 | 79000 |  |

2.技术要求：

- 原厂维修，保修服务期内提供所有保修所需备件。所有备件和耗品应为原厂配件。提供保修服务期内接报修电话后，半小时内电话响应，在24小时内派工程师到现场实施维修，在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由服务提供方提供。应提供保修服务期内24小时技术电话支持（24x365天），在零件齐备的情况下，保证72小时之内完成小维修。在零件齐备的情况下，保证20个工作日内完成大维修。

- 玉环市人民医院健共体集团

- 2022年6月24日

单一来源采购文件

项目名称：电子输尿管镜维保服务

采 购 人：玉环市人民医院健共体集团

2022年6月24日

- 单一来源采购公告（非政府采购项目）

- 玉环市人民医院就电子输尿管镜维保服务采购项目进行询价，针对上述设备维保单一来源征询意见公告无异议，诚邀符合相关条件的国内合格供应商参加投标。具体如下：

- 项目名称：电子输尿管镜

- 三、采购组织类型：自行组织采购

四、采购方式：单一来源

五、采购项目编号：YHYYCGF-20220603

六、项目概况及数量：

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 数量 | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州伟奇医疗设备有限公司 | 电子输尿管镜维保 | 1年 | 79000 |

七、供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）截止投标之日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体投标

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

八、供应商报名要求

发送“项目名称+经销商+授权代表姓名及手机+营业执照副本扫描件+法人授权委托书扫描件+被授权人身份证扫描件发送至735646572@qq.com电子邮箱

九、截止时间

1.截止时间：2022年6月29日15:00止

十、投标文件递交截止时间与地点

文件递交截至时间：另行通知

文件递交地点：供应商应于医院通知时间将文件密封送交到玉环市人民医院门诊楼3楼1号会议室，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效响应文件处理）

▲注：恕不接受寄送文件到医院。

十一、联系方式：

采购人名称：玉环市人民医院健共体集团

联系人： 颜老师  0576-87236021

前附表

| 谈判须知条款 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：玉环市人民医院健共体集团 联系人：颜老师 电 话：0576-87236021 |
| 2 | 响应文件有效期 | 自询价截止时间起90天 |
| 3 | 响应文件装订要求 | 响应文件装订成一册，建议采用胶装（粘贴方式装订），不采用活页夹等可随时拆换的方式装订。 |
| 4 | 响应文件份数 | 提供一式叁份，正本一份，副本两份 |
| 5 | 签字或盖章要求 | 响应文件按“响应文件格式”中提供的格式签署、盖章。 |
| 6 | 截止时间 | 按“单一来源采购公告”规定 |
| 7 | 响应文件提交地点 | 按“单一来源采购公告”规定 |
| 8 | 截止时间和地点 | 按“单一来源采购”规定 |
| 9 | 其他 | 请供应商仔细阅读本采购文件，其中带“▲”标记的条款为实质性内容，供应商须对带“▲”标记的条款作出实质性响应。 |

第二章  采购内容及需求

一、采购内容一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 交货期 | 目的地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子输尿管镜维保 | 1年 | 合同签订后15天内 | 玉环市人民医院 |
| 投标人可对上述一个或多个标段进行投标。 |  |  |  |  |
| 3 | 技术资料 | 全套 |  |  |
| 4 | 供应商须提供的其他资料 |  |  |  |

二、技术要求：

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1. | 保修服务期内提供所有保修所需备件。所有备件和耗品应为原厂配件。 |
| 2. | 提供保修服务期内接报修电话后，2小时内电话响应 |
| 3. | 在保修服务期内维修所需的相关辅助设备和材料均由服务提供方提供。 |
| 4. | 保修服务期内提供设备的非功能性软硬件安全升级，以提高设备的安全性和性能。 |
| 5. | 应提供保修服务期内24小时技术电话支持（24x365天） |
| 6. | 可以提供设备的安全检查 |
| 7. | 浙江省内有维修站,浙江省内工程师数量不少于2人 |
| 8 | 可以提供人员技术培训 |
| 9 | 在零件齐备的情况下，保证72小时之内完成小维修。在零件齐备的情况下，保证20个工作日内完成大维修。 |
| 10 | 如果保修的设备发生故障需要大维修时，应及时提供备用品。 |
| 11 | 一旦所列的内镜出现问题，工程师保证立即响应，并在24小时内到达现场并提供技术支持，24小时×7天的电话支持服务。 |
| 12 | 所更换的零部件必须保证是原厂的全新配件，并且有合法进口报关 |
| 13 | 保修范围内设备的质量保证：保证维修后设备性能符合国家质量标准 |
| 14 | 服务期内，服务商在维修更换配件时若引发该设备其他新故障时，由服务商自行解决故障及配件，全部费用由服务商支付 |

第三章  投标文件格式

封面

正本/副本

项目名称：

项目编号：

标项序号及标项内容：

投标文件

投标人：                    （盖单位公章）

投标文件签署人：             （签字或盖章）

日期：   年  月  日

目录

一、报价文件

（1）开标一览表；

（2）投标价格组成明细表；

二、技术商务文件

（1）资格证明文件：投标人营业执照副本复印件；

（2）投标函；

（3）供货清单；

（4）产品性能说明；

（5）功能技术偏离表；

（6）商务条款偏离表；

（7）销售业绩（以合同签定时间为准）：医疗机构用户名单；

（8）售后服务承诺书；

（9）法定代表人资格证明书；

（10）法定代表人授权委托书（法定代表人签署不需提供此书）；

法定代表人及授权代表身份证正反面复印件；

社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件；

（11）代理证明（或制造商出具的授权书）

（12）投标人认为有必要提供的其它文件。

一、报价文件

1、开标一览表；

项目名称：

招标项目编号：

价格单位：元人民币

| 标项内容 | 规格版本 | 数量 | 制造商名称和国籍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |  |  |  |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

2、投标价格组成明细表格式

投标价格组成明细表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

价格单位：元人民币

| 序号 | 设备名称或功能 | 规格版本 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

| 选购件 | 设备名称或功能 | 规格版本 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/品牌 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

二、技术商务文件

1、资格证明文件：投标人营业执照副本复印件

2、投标函格式

投标函

（招标人单位名称）：

（投标人全称）参加贵方组织的（项目名称）（招标项目编号）招标的有关活动，并对（项目名称）进行投标。为此我方：

1、承诺在投标人须知规定的投标截止日起遵守本投标文件中的承诺，且在投标有效期满之前均具有约束力。本投标文件的有效期为自投标截止时间起    天。

2、承诺已经具备规定的参加采购活动的投标人应当具备的条件及招标人规定的特定条件。

3、已详细审核全部采购文件，包括采购文件补充（如果有）、参考资料及有关附件，确认无误。

4、提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本   份，副本   份。

5、投标报价详见《开标一览表》。

6、保证遵守采购文件中的其他有关规定。

7、完全理解不一定接受最低价中标。

8、我公司自愿参加本项目的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、合法的。愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

10、我方承诺不存在以下情况：

a）提供虚假材料谋取中标、成交的；

b）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

c）与招标人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

d）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

e）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

f）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

单位地址：

邮编：

电话：

传真：

3、供货清单

供货清单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 名称 | 主要功能指标 | 规格版本 | 品牌/产地 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

- 供货清单应为供货到现场的所有资料、软件、备件等，将作为验收的依据，供货清单中包含内容的价格均在《投标价格组成明细表》中投报。意同装箱清单。

- 本清单应与报价文件中提供的清单一致。

- 表格可扩展。

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

4、产品性能说明

5、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“招标技术要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

注：

1、与第二章，采购内容及需求“商务要求”逐条对应

2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”

7、销售业绩提供2019年11月1日起（以合同签定时间为准）医疗机构用户名单

项目名称：

招标项目编号：

标项内容：

| 序号 | 用户名称 | 规格版本 | 数量 | 签约日期 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖单位公章）：

投标文件签署人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

8、售后服务承诺书

9、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

法定地址：

姓名：

性别：

年龄：

职务：

身份证号码：

该同志系公司法定代表人。

特此证明！

投标人：（盖章）

日期：  年  月  日

附：

法定代表人身份证复印件

10、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）

致：    _（采购代理机构）：

我      _（姓名）系             __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

职        务：

被授权人身份证号码：

法定代表人签名：

职          务：

身份证号码：

投标人公章：

签署时间：   年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 |  | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- | --- |

附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

11、代理证明（或制造商出具的授权书）

代理证明（或制造商出具的授权书）

附：制造商出具的授权书参考格式：

致：__       __（采购代理机构）：

我们（制造商名称）是按（国家或地区的名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方第     号（项目编号）招标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于   年   月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年   月   日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：                     制造商名称：

签字人职务和部门：                 签字人职务和部门：

签字人姓名：                       签字人姓名：

签字人签名：                       签字人签名：

贸易公司盖章：                     制造商盖章：